中国计量大学实验室冰箱（冰柜）使用安全承诺书

为了加强实验室冰箱（冰柜）的规范管理，根据《中国计量学院实验室冰箱（冰柜）安全管理规定》（量实验〔2015〕18号）精神，积极贯彻“谁使用，谁负责”的安全管理责任制原则，制定本承诺书。

由于教学、科研实验需要，本人需要用到冰箱（冰柜）一台，设备编号：            ；所属学院：                             ；存放地点：                      。冰箱（冰柜）的设备保管人为本冰箱（冰柜）安全管理的第一责任人，同时也是签订本承诺的承诺人。本人愿做如下承诺：

- 认真学习《中国计量学院实验室冰箱（冰柜）安全管理规定（量实验〔2015〕18号）》及学校相关规章制度。

- 自愿接受实验室安全责任人（所在实验室）、所属学院和学校的安全监管。

- 确保冰箱处于良好的工作状态，发现问题及时维修。

- 负责冰箱（冰柜）日常管理，定期清理冰箱（冰柜）内物品，经常进行化霜处理及安全状况检查，并最好记录。

- 冰箱（冰柜）内储存物品放置不过满过挤，试剂必须密封好，做好防泄漏、固定等措施冰箱内储存的物品要根据品种、性质、用途等分类存放，标签醒目规范。不在实验室冰箱（冰柜）中放置食品、饮料和个人私用物品。

- 存放剧毒品、高致病性生物制剂、传染性病原微生物的冰箱（冰柜）采取固定措施，并严格执行“双人双锁”制度。

- 对于存放易燃、易爆或挥发/泄漏后相互反应存在燃烧爆炸风险化学品的冰箱（冰柜）必须为防爆冰箱或经过防爆改造（拆除照明灯）的电子温控有霜型冰箱（无风扇），其它冰箱一律不得存放此类化学物品。

- 确保冰箱（冰柜）放置在通风良好处，保证有足够的散热空间。保证不将易燃易爆物品、气体钢瓶和杂物等堆放在冰箱（冰柜）附近。

- 实验室用冰箱（冰柜），一般使用年限为10年。超过使用年限无法使用或虽在使用年限内但已无法正常工作的冰箱（冰柜），及时做报废处理。

本人将遵守以上承诺，如发生相关实验室安全事故，愿意接受学校、学院的处罚，并承担相应的责任。

本承诺书一式4份，冰箱（冰柜）安全责任人、所在实验室安全责任人、所属学院、实验室与资产管理处各执一份。

有效期：自签订之日至该冰箱（冰柜）报废为止。

承诺人 冰箱（冰柜）安全责任人（签字）：                         年    月    日

所属学院（盖章）：                                              年    月    日