中国计量大学

大型精密贵重仪器设备履历使用书

仪器设备名称:

仪器设备编号:

分   类  号:

实验室名称:

仪器存放地点：

注意保存       及时记录

年  月  日

注意事项 本履历随同仪器设备保存于实验室中，实验室在设备到室后即应将操作规程，保养规定制好，填写在本册，以后如有变动、损坏、及定期保养检修情况均应按时填入。 日常管理员应切实遵照操作规程、维修、保养规定，使用和保养设备需要借出时，由合作单位来函，经所属单位、相关部门审批后，方可借出 大型仪器管理遵循“统一领导、归口管理、分级负责”的原则，应统筹规划、合理配置、有效整合、科学使用、充分发挥大型仪器的使用效益。 设备在使用中发生事故或故障损坏时，应做好情况记录，及时组织修复。 所有一切原始文件及变动的文件均应随同此书保存，记在目录上。 严格遵守《中国计量大学大型精密贵重仪器设备管理办法》（中量大[2017]137号）管理大型仪器。 爱 护 国 家 财 产 注 意 保 养 维 护 注 意 勿 使 损 坏 提 高 使 用 频 率 认 真 执 行 制 度 严 格 交 接 手 续 实验室与资产管理处 年 月 印

中国计量大学大型精密贵重仪器设备管理办法

第一章总则

第一条为进一步加强大型精密贵重仪器设备（以下简称大型仪器）管理，更好为教学科研服务，根据教育部《高等学校仪器设备管理办法》等规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法中的大型仪器指教学、科研用仪器设备，范围包括：

（一）单价在人民币10万元（含）以上的仪器设备；

（二）单价虽不足人民币10万元，但学校认为属于贵重、稀缺的（进口）仪器设备和计量基准仪器设备。

第三条单价在人民币40万元以下的大型仪器为校院共管仪器设备；单价人民币40万元（含）以上的大型仪器为学校重点管理对象。

第四条大型仪器的管理遵循“统一领导、归口管理、分级负责”的原则，应统筹规划、合理配置、有效整合、科学使用，充分发挥大型仪器的使用效益。

第二章职责分工

第五条学校大型仪器设备开放共享管理领导小组负责大型仪器使用效益的指导与监督。

第六条实验室与资产管理处负责大型仪器的管理制度制定与使用效益考核。

第七条各单位分管领导负责本单位大型仪器的管理工作，主要包括：

（一）对本单位大型仪器的使用效益负责；

（二）组织召开大型仪器购置可行性论证会；

（三）落实日常管理人员及配套硬件设施；

（四）检查大型仪器完好情况及使用情况；

（五）制定大型仪器使用管理细则，落实申购提议人、附议人、日常管理人员及使用人员的职责；

（六）组织签订使用承诺书、发放上岗资格证等措施，保证大型仪器日常管理人员的管理权限和大型仪器的使用安全。

第八条大型仪器日常管理人员负责做好大型仪器的使用及日常维护、监管工作，保证大型仪器处于良好状态，主要包括：

（一）制定并执行仪器设备的操作规程；

（二）负责大型仪器的使用安排；

（三）负责对仪器设备进行校验或标定；

（四）负责大型仪器日常维护和保养，做好维护和维修记录；

（五）负责仪器设备的档案管理；

（六）负责大型仪器共享平台的信息维护和记录；

（七）负责大型仪器培训工作；

（八）负责大型仪器使用的规范记录管理；

（九）负责对使用人员使用大型仪器情况进行监管；

（十）负责做好对校内、校外的大型仪器开放服务工作。

第九条使用人员的职责：

（一）经过培训、考核后方可上机操作；

（二）遵从日常管理人员的使用安排，未经允许不得使用大型仪器；否则，产生的一切后果由使用人员承担。

（三）按操作规程进行操作，发现异常情况及时向日常管理人员报告；

（四）及时规范地填写大型仪器使用记录。

第三章大型仪器的增置

第十条购置大型仪器须进行可行性论证，具体按照以下程序和要求进行：

（一）申购提议人填写《中国计量大学购置大型精密贵重仪器设备可行性论证报告》（以下简称《可行性论证报告》），并至少有1位附议人。申购提议人为大型仪器使用效益的第一责任人，附议人负连带责任。申购提议人负责大型仪器购置前调研；负责制定大型仪器的总体使用规划；负责管理大型仪器的新教学实验项目开发工作；负责管理大型仪器的新功能开发工作；负责检查大型仪器的日常管理工作。

（二）《可行性论证报告》一式2份，经审核后，1份上交实验室与资产管理处，作为考核依据；1份留存申请单位，待设备到货后列入设备档案。

（三）《可行性论证报告》主要内容应包括：

1.购置仪器设备的必要性、主要用途及预期使用效益；

2.购置仪器设备的先进性、适用性及合理性（适用学科范围、国内外供货商以及同类仪器设备、品牌、档次、规格、性能、技术指标比较）；

3.所购仪器设备的附件、零配件、软件配套经费及购置后运行维修经费落实情况；

4.管理和维护技术人员配备情况；

5.安装场地、使用环境及各项辅助设施的安全、完备程度；

6.本校及周边高校是否有同类设备、能否共享，如本校已有同类设备，说明该设备工作情况；

7.效益预测及风险分析；

8.厂商报价单、专家论证会会议纪要。

（四）购置大型仪器可行性论证会由申请单位分管领导负责组织，论证专家组应由3-5名专家组成；单台（套）价值在人民币30万元以上的仪器设备，要求至少有1名校外相关学科专家参加论证会。专家评审费按学校有关规定由申请单位负责发放。

（五）申请购置大型仪器的单位对《可行性论证报告》的真实性负责；论证专家组对“专家组论证意见”结论负责。

（六）《可行性论证报告》经单位分管负责人签字、单位盖章后交实验室与资产管理处审批。对使用条件不具备或已有同类设备但工作量不饱满的设备不予购置或暂缓购置。

（七）《可行性论证报告》在网上公示一周。公示如无异议，大型仪器购置论证通过；如有异议，实验室与资产管理处负责与申购单位沟通协商解决。

第十一条大型仪器采购按照《中国计量大学采购管理办法》执行。

第十二条大型仪器验收

（一）验收前，用户根据合同要求，做好安装、验收准备工作，包括人员、用房、防磁防震、水电气配置、小型设备配套等。

（二）大型仪器到货后15个工作日内必须完成开箱验收工作，3个月内必须完成技术验收工作。

（三）验收工作由实验室与资产管理处（采购中心）会同使用单位共同进行。验收组成员3-5人，由相关学科专家、项目负责人、使用单位相关技术人员或大型仪器管理人员等组成，分管领导应参加验收。

单价人民币40万元以下的大型仪器验收工作由各单位自行组织，实验室与资产管理处（采购中心）派人参加；单价人民币40万元（含）以上的大型仪器验收工作由实验室与资产管理处（采购中心）组织，单价人民币100万元（含）以上的大型仪器验收至少有1名校外相关学科专家参加。校外专家评审费按学校有关规定由实验室与资产管理处负责发放，其他专家评审费由大型仪器所属单位发放。

（四）大型仪器验收的主要内容包括：

1.供货商、用户双方在场，进行开箱验收；

2.检查并记录外包装及设备外观状况（受潮、锈蚀、损伤等），如有问题，及时记录并拍照留下资料，必要时请商检部门参加；

3.按合同和装箱单进行品种和数量的清点验收；

4.严格按照合同或说明书对大型仪器的功能、指标逐项验收，保证重复性和稳定性；

5.供货商进行安装调试、试运行及人员培训；

6.安装验收过程中，如发现问题，应及时向采购中心报告，并以书面形式记录存在的问题并形成备忘录，必要时，报权威检测部门检测；由用户单位、采购中心和供货方共同确认并商定处理办法，采购中心负责与供货方的联系和后续处理相关工作。

（五）大型仪器验收应填写《中国计量大学大型仪器验收报告》，验收合格后即投入使用。

第十三条大型仪器的资料归档

使用单位应建立大型仪器的技术档案，主要包括申购书、可行性论证报告、有关批准文件、订货合同、装箱单、保修卡、开箱验收记录、验收报告、索赔往来公函及结果记录、使用手册、操作手册、说明书、检测报告、全套随机资料等各种技术资料和文件。其中，使用手册、操作手册、说明书、合格证、装箱单、检测报告等原件交档案馆归档保存，如是光盘存储资料，则打印后连同光盘归档保存。

大型仪器的使用、维修记录等相关信息应及时归档保存。

第十四条大型仪器入账。大型仪器凭《中国计量大学大型仪器验收报告》《中国计量大学设备验收入账单》、采购合同等办理固定资产增置入账手续。

第十五条自制大型仪器应按照购置大型仪器履行正常的申报审批程序，并填报《可行性论证报告》。

第四章大型仪器的使用

第十六条大型仪器所属单位应配备具有一定专业技术水平、责任心强的实验技术人员或教师担任大型仪器日常管理人员。

第十七条大型仪器所属单位应做好大型仪器共享平台维护工作。

（一）大型仪器共享平台是学校对大型仪器进行考核评价的基础，是大型仪器岗位考核与聘任的重要依据，是学校对大型仪器所属单位继续投入的重要参考。

（二）及时完善大型仪器有关技术和使用信息。

（三）及时、规范做好使用记录。

第十八条实验室与资产管理处负责对大型仪器使用管理记录情况进行检查。对弄虚作假、瞒报虚报数据的，将予以通报批评，情节严重的，追究相关人员责任。

第十九条大型仪器开放共享按照《中国计量大学大型仪器开放共享管理办法（试行）》执行。

第二十条大型仪器维修

（一）大型仪器发生故障时，日常管理人员应做好情况记录，及时组织修复。属于责任事故的，要追究责任，给予必要的处分和承担相应的经济责任；对隐瞒不报、造成更大损坏者，则加重处理。如因情况记录不全查不出原因时，由大型仪器日常管理人员负责。

（二）对于较大责任事故或单价人民币40万元（含）以上的大型仪器出现故障，大型仪器负责人（或当事人）应及时撰写详细报告，由所属单位根据事故原因提出处理意见，并在3天内向实验室与资产管理处报备。

（三）大型仪器维修费用原则上由大型仪器共享收入承担，不足部分由所属单位或学科承担。

第二十一条大型仪器一般不得自行拆改或分解使用。确有必要时，须经论证并报实验室与资产管理处审批后方可执行。

第二十二条大型仪器原则上不得借出校外，确因需要借出时，由合作单位来函，经所属单位、实验室与资产管理处审批，单价人民币40万元（含）以上设备须经学校大型仪器设备开放共享管理领导小组同意；双方签订借用协议后，方可借出。借出收费不得低于大型仪器共享收费标准，借出期不得超出半年，借出期间大型仪器的安全责任由借出单位负责。

第二十三条因长期使用自然磨损或事故原因导致性能精度指标明显下降的大型仪器可降档管理，不再列入大型仪器管理范围。

第二十四条严格控制大型仪器的报废。因技术落后、损坏、无零配件等情况确需报废的大型仪器，所属单位须组织专家鉴定，经校长办公会议审定后方可报废。

第五章考核与奖惩

第二十五条学校每年对大型仪器的使用效益进行评价考核，考核结果向全校公布。单价在人民币40万元以下的大型仪器使用效益，由各单位组织评价考核，考核结果报实验室与资产管理处；单价人民币40万元（含）以上的大型仪器使用效益，由实验室与资产管理处按照教育部有关规定进行评价考核。

第二十六条对于大型仪器使用效益考核中表现突出、开放共享好的单位或个人，学校在仪器设备购置经费投入上优先予以支持。对于纳入浙江省科技创新云服务平台共享、表现优秀的大型仪器，学校将在仪器设备维护、维修经费上优先予以支持。

第二十七条对于效率低、开放共享差的大型仪器使用管理单位或个人，学校予以通报批评，并根据实际情况采取以下相应措施：

（一）对使用效益较差的大型仪器，公布申购提议人与附议人名单，并限制申购人及附议人申请购置大型仪器。

（二）对大型仪器使用效益考核存在较多问题的单位，暂缓购置大型仪器，并减少对该单位的设备经费投入。

（三）对于长期使用效益低的大型仪器设备，实验室与资产管理处提交学校大型仪器开放共享管理领导小组讨论决定，由学校收回仪器。

第六章附则

第二十八条武器装备科研生产涉密项目的大型仪器管理遵照国家和浙江省的有关保密规定。

第二十九条本办法由实验室与资产管理处（采购中心）负责解释。

第三十条本办法自发布之日起施行。大型仪器管理其他未尽事宜，参照《中国计量学院仪器设备管理办法》执行。原《中国计量学院大型仪器设备管理办法》（量设备〔2012〕54号）同时废止。

中国计量大学精密贵重仪器设备履历书

立卡日期：年月日

| 设备 名称 | 中文 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外文 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  | 仪器统一编号 |  |  |  |
| 进口或国产 |  |  |  |  | 国别 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |
| 合同号 |  |  |  |  |  | 到校日期 |  |  |
| 经费来源 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |
| 价值 |  |  |  |  |  | 来校时新旧程度 |  |  |
| 收费标准（元/样品） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器管理人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器所在单位负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在校区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体放置地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 技术资料及说明书明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 是否有 | 是否档案馆保存 | 备注 |
| 1 | 装箱单 |  |  |  |
| 2 | 保修卡 |  |  |  |
| 3 | 开箱验收记录 |  |  |  |
| 4 | 验收报告 |  |  |  |
| 5 | 使用手册 |  |  |  |
| 6 | 操作手册 |  |  |  |
| 7 | 说明书 |  |  |  |
| 8 | 合格证 |  |  |  |
| 9 | 装箱单 |  |  |  |
| 10 | 检测报告 |  |  |  |
| 11 | 光盘（有，则打印处储存资料） |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

| 附件明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 金额 | 经办人 | 备注 |

技术指标

技术特色

主要功能

主要应用专业领域

用途/应用范围（实验教学、科学研究、教学演示等）

| 操 作 规 |  |  | 程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年月日 制订： 审定： |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 培训内容 |  |  |  |  | 培训人员签到 |  | 备注 |  |

| 调剂记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 调剂原因 | 移交人 | 接收人 | 负责人 | 存放地点 | 备注 |

| 保 养 检 修 检 查 及 事 故 损 坏 记 录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 情况摘要 | 经办人 | 负责人 |
| 备注：每次保养或维修应记明日期及保养维修内容，并由管理员及负责人签字签字确认。 |  |  |  |

| 保 养 检 修 检 查 及 事 故 损 坏 记 录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 情况摘要 | 经办人 |  | 负责人 |
| 备注：每次保养或维修应记明日期及保养维修内容，并由管理员及负责人签字签字确认。 |  |  |  |  |
| 保 养 检 修 检 查 及 事 故 损 坏 记 录 |  |  |  |  |
| 日期 | 情况摘要 | 经办人 | 负责人 |  |
| 备注：每次保养或维修应记明日期及保养维修内容，并由管理员及负责人签字确认。 |  |  |  |  |

教育部关于印发《高等学校贵重仪器设备年度效益评价表》的通知

教高司条函〔2000〕010号

各省、自治区、直辖市教育委员会（教育厅）：

教育部《高等学校仪器设备管理办法》已于2000年4月1日起正式颁布实施，请参照执行。文件中强调了要对高等学校的贵重仪器设备加强管理，建立评价考核制度，提高贵重仪器设备的使用效益。为贯彻落实文件精神，现将《高等学校贵重仪器设备年度效益评价表》（附件一）及填表说明（附件二）印发给你们，请按照填表说明认真做好每年贵重仪器设备的评价考核工作，并根据要求适时将03类仪器设备的评价结果上报我司教学条件处。

此文请转发至所在地区高校（含教育部学校）。

附件：一、高等学校贵重仪器设备年度效益评价表

二、填表说明

附件一高等学校贵重仪器设备年度效益评价表

（）学年度

| 序号 | 项目 | 权重 | 内容 | 数量 | 满分 | 评分标准 |  | 分项 得分 | 小计 | 加权 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机时利用 | 35% | 有效机时 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额机时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人才培养 | 20% | 获得独立操作资格人员数 |  | 100 | 10分/人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 在指导下能独立完成部分测试的人员数 |  |  | 3分/人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行教学演示实验人员数 |  |  | 1分/30人 |  |  |  |  |
| 3 | 科研成果 | 25% | 国家、国际奖 |  | 100 | 80分/项 |  |  |  |  |
|  |  |  | 省、部级奖 |  |  | 60分/项 |  |  |  |  |
|  |  |  | 校级奖 |  |  | 20分/项 |  |  |  |  |
|  |  |  | 核心刊物 |  |  | 5分/项 |  |  |  |  |
| 4 | 服务收入 | 15% | 校外服务收入 |  | 100 | 5分/千元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 校内服务收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 功能利用 与功能开 发 | 5% | 原有功能利用数 |  | 100 |  | 100%60分 ≥80%48分 ≥60%36分 ≥40%24分 ≥20%12分 <20% 0分 |  |  |  |
|  |  |  | 原有功能数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本年度新增加功能数 |  |  | 10分/项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

学校名称：

仪器所在单位：             购置日期：

仪器名称及规格型号           仪器编号：__

单价（人民币万元）           评价日期：

仪器负责人：                           学校审核意见（签字盖章）

附件二                 填表说明

一、范围

此评价体系适用于各类高等学校03、04类人民币10万元（含10万元）以上通用和专用仪器设备，对具特殊用途的贵重仪器设备可进行单项或选项评价。

二、规定

此评价可评出优秀、良好、合格、不合格四类档次的仪器设备效益标准。共分五大项，14个数据项。仪器设备工作人员负责填写14个准确的数据（空项填零），交学校设备主管部门核对数据。核对无误后，计算得分。根据得分确定：

优秀设备：         总分≥90分以上；

良好设备：         75分≤总分＜90分；

合格设备：         60分≤总分＜75分；

不合格设备：       总分＜60分。

三、数据填写

（一）机时利用

1．定额机时

03类仪器仪表：

通用设备：1400小时/年

公式=7小时×5天×40周=1400小时

专用设备：800小时/年

公式=4小时×5天×40周=800小时

04类机械类：800小时/年

公式=4小时×5天×40周=800小时

2．有效机时

必要开机准备时间+测试时间+必须的后处理时间

（二）人才培养

1．获得独立操作资格人员数系指通过各种培训取得独立操作证书并经主管部门承认具有独立操作资格的人员数。

2．在指导下能完成部分测试的人员数系指在仪器设备工作人员指导下能独立完成部分测试实验的人员数。

（三）科研成果

各类奖中包括同级的奖项、同级别的发明及已授予的专利。

（四）服务收入

服务收入系指对校内、外服务的测试费，不包括本机组的科研费收入。

（五）功能利用与功能开发

| 1．原功能数系指仪器设备本身原有的功能数。 有效机时数 | 查使用记录 |
| --- | --- |
| 定额机时数 | 查本说明的三（一）1 |
| 获得独立操作资格人员数 | 查有关证件或考核审批记录 |
| 在指导下能独立完成部分测试人员数 | 查使用记录操作人员名单 |
| 教学演示实验人员数 | 查演示实验记录 |
| 国家、国际奖 | 查本年度获奖证书 |
| 省、部级奖 | 查本年度获奖证书 |
| 校级奖 | 查本年度获奖证书 |
| 核心刊物 | 查本年度出版的刊物 |
| 校外服务收入 | 查本年度财务收入账证明 |
| 校内服务收入 | 查本年度财务收入账证明 |
| 原有功能利用数 | 查实验内容记录 |
| 原有功能数 | 查仪器设备说明书 |
| 本年度新增加功能数 | 看本年度新增加功能演示 |

2．新增加功能系指自行研制开发，包括档次升级、技术改造及引进先进的软件功能等。

3．功能利用数包括新增加功能利用数。

即：功能利用数=原功能利用数+新增加功能利用数

四、数据审核办法

教育部关于填报《高等学校贵重仪器设备年度效益评价表》的补充说明

教高司条函〔2000〕22号

各省、自治区、直辖市教育委员会（教育厅）：

为了使各高等学校能准确填报《高等学校贵重仪器设备年度效益评价表》（教高司条函[2000]010号），特对填写《高等学校贵重仪器设备年度效益评价表》有关事项做如下补充说明。

1．此表按照学年填写。

2．表中各项（机时利用、人才培养、科研成果、服务收入、功能利用开发）“小计”得分最高不得超过100分。“分项得分”中凡超过100分的，“小计”均按100分填写，未到100分的按实际计算分数填写。

3.加权后得分：机时分最高：      35分

人才培养分最高：                20分

科研成果分最高：                25分

服务收入分最高：                15分

功能利用开发分最高：             5分

各项未能达到满分的按照实际加权计算得分（小计分乘以权重系数）填写。

4．以后每年年初给教育部上报贵重仪器设备使用效益情况表时，请将（03类）单价40万元（含）以上仪器设备得分情况按照教育部统计文件要求填写上报。

请将此文转发至所在地区所有高等学校（含教育部直属高校）主管设备的部门，以便更高地指导并严格审核学校各机组表格的填报情况。为保证全国汇总数据的准确性，各省级教委在上报教育部前要对各校上报的贵重仪器设备得分情况进行进一步审核。

教育部高等教育司

2002年5月30日

教 学 科 研 贵 重 仪器 设 备 数 据 传 送 格 式（样 表）

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 学校代码 | 仪器设备编号 | 分类号 | 仪器设备名称 | 型号 | 规格 | 出厂日期 | 国别 | 单价 |  | 经费科目 | 购置日期 | 现 状 | 使用单位 | 使用方向 | 厂 家 | 使用机时 （时） |  |  | 培训人员数 （人） |  |  |  | 新开教学实验(项) | 改进教学实验（项） | 科研课题、 社会服务 项目数（项） |  |  |  | 测试 样品 数 |  | 功能 利用数 |  |  | 维护人数 | 仪器负责人 | 仪器评价得分（合计） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人民币 | 美元 |  |  |  |  |  |  | 教师 | 科研 | 其他 | 本科生 | 研究生 | 教师 | 其他 |  |  | 进进的科研课题斩项目数 | 完成的科研课题社会服务项目数 | 其中 获奖 项目 |  | 校 内 | 校 外 | 原有功能 | 使用功能 | 新开发功能 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国 家 级奖 | 其 他 奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | N |
| 占用 字节 | 5 | 8 | 8 | 20 | 20 | 50 | 6 | 3 | 12 | 10 | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 |

说明：1、单价在人民币40万元以上（含40万元）在用的（现状码为“1”）教学、科研仪器设备均需按比数据格式传送数据（只报03类）。

2、使用机时、培训人员、测试样品，新开及改进实验项目数，科研课题及社会服务项目数、若能利用数等必须是实验室的原始记录统计值。

3、分类号按中华人民共和国教育部高等教育司编“高等学校固定资产分类及编码”（第三版）填写。

4、此表每学年度填报一次。

大 型 仪 器 设 备 报废 申 请（样表）

填报单位：（盖章）

| 仪器编号 |  | 仪器名称 |  | 原值（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规 格 |  |  |  | 生产国别 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |
| 质量情况 |  |  |  |  |  |
| 附 件 |  |  |  |  |  |
| 申请理由 | 申报人： 日期： |  |  |  |  |
| 分院意见 | 部门主管领导： 日期： |  |  |  |  |
| 鉴定意见 | 鉴定单位： 负责人： |  |  |  |  |
| 实资处意见 | 签字： 日期： |  |  |  |  |
| 学校主管领导批示 | 签字： 日期： |  |  |  |  |